Determinação de Teor de Zinco em Óxido de Zinco

PO-098-00

REV. Nº

00

PÁGINAS

02

1 - Título: Determinação de Teor de Zinco em Óxido de Zinco

Pesar analiticamente em três erlenmeyer de 250 ml , com precisão de 0,0001 g , 0,3 g de óxido de zinco.

Adicionar  5 ml de ácido clorídrico 2,5N (R1S1F0C0) e aquecer até completar dissolução.

Esperar resfriar e adicionar Hidróxido de Amônio (R3S3F0C0) até que o precipitado formado se dissolver.

Adicionar 50 ml de água destilada em uma barra magnética.

Adicionar 2 gotas de Negro de Eriocromo T.

Titular com a solução de EDTA 0,1M até viragem de cor violeta para azul claro.

Calculo:

(Vg  x N x 0,06537)

% Zn =   ------------------------ x 100

Pa (g)

Onde Vg é o volume gasto em mL

Pa é o peso da amostra em gramas

2 - Padronização: EDTA 0,1M

Padrão Primário - Zinco 99.99% (R1S1F0C0)

Fórmula - Zn

Secagem - Não é necessário

Pesar analiticamente em três erlenmeyer de 250 ml , com precisão de 0,0001 g , 0,2 g de Zinco metálico.

Adicionar  5 ml de ácido clorídrico 2,5N (R1S1F0C0) e aquecer até completar dissolução.

Esperar resfriar e adicionar Hidróxido de Amônio (R3S3F0C0) até que o precipitado formado se dissolver.

Adicionar 50 ml de água destilada em uma berra magnética.

Adicionar 2 gotas de Negro de Eriocromo T.

Titular com a solução de EDTA 0,1M até viragem de cor violeta para azul claro.

Molaridade do EDTA =               M               M = Massa do padrão em g

V x 0,06537       V = Volume gasto em ml

3 - Reagentes Preparação

Negro de Eriocromo (R2S2F3C0)

Dissolver 0,2 g de negro de eriocromo T (R1S1F1C0) juntamente 2 g de cloridrato de hidroxilamina (R2S3F0C3) em metanol suficiente para  50 ml.

EDTA  0,1M (R1S1F0C0)

Fórmula - Na2H2C10H1208N2.2H20

Equivalente grama -  372.24

Dissolver 37,22 g de Etilenodiaminotetracetato Dissódico Diidratado (R1S1F2C0) em um balão de volumétrico de 1000 ml , contendo 500ml  de água destilada. Agitar até completar  dissolução do EDTA e cpmpletar o volume para 1000 ml . Agitar e esperar estabilização da temperatura para padronização.

4 - Aprovação

Aprovação  : Nilton Pereira Alves.

Função : Químico de Pesquisa e Desenvolvimento

Data : 01/05/2000