Guia de Coleta e Preservação de Amostra - CETESB

Temperatura de armazenamento(1): é a temperatura na qual o produto deve ser armazenado para manter suas características de estabilidade. É geralmente expressa como a ambiente, o que significa a temperatura dos arredores.

Ventilação para transporte(1): é a ventilação que deve ser utilizada no transporte do produto para atender as características de segurança. Os termos usados neste item são: aberta, pressão a vácuo e válvula de alívio.

Estabilidade durante o transporte(1): é geralmente expressa pelo termo "estável" significando que o produto químico não se decomporá de maneira perigosa sob as condições de temperatura, pressão e choque mecânico que são normalmente encontradas durante o transporte. O termo não é aplicado a situações de fogo. Onde existir uma possibilidade de decomposição perigosa é dada uma indicação da concentração, bem como a natureza do perigo.

Usos(4): estão descritos os principais usos do produto.

Grau de pureza(1): é a porcentagem por peso de um produto químico puro presente, geralmente definida em grau "técnico" e "comercial". Em alguns casos, é dada a identificação da maioria das impurezas. Se as propriedades dos graus de menor pureza forem diferentes das substâncias puras, as diferenças nas propriedades são descritas em termos gerais.

Radioatividade(17): o transporte de material radioativo é um campo muito amplo de um lado e muito específico de outro, motivo pelo qual é tratado por um órgão especializado que no caso é a CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear). No âmbito internacional é a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica).
Atualmente existe uma tendência a acentuar a diferença entre "material nuclear" e "material radioativo". "Materiais Nucleares" seriam todos aqueles ligados ao ciclo de combustíveis nucleares como o urânio, tório, incluindo os elementos transurânicos, elementos físseis e férteis. "Materiais Radioativos" seriam todos os outros radioisótopos que não se incluem nesta classificação, e são considerados de "uso pacífico da energia nuclear".
A unidade atualmente usada é o Bq (Becquerel). Bq = 1 desintegração por segundo.

Método de coleta(14):é dada uma orientação da maneira adequada para coletar uma substância química levando-se em consideração materiais (frascos, reagentes, etc.) e volume necessários para análise e formas de preservar e acondicionar a amostra. No caso de produtos inorgânicos o método de coleta é, geralmente descrito para o cátion e o ânion.

Abreviaturas:
P = polietileno
V = vidro neutro ou borossilicato (pirex)
R = refrigerar a 4 °C

MÉTODO 1

• BORO / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS / COLORIMÉTRICO
FRASCO: P.
AMOSTRA: 250 mL.
PRESERVAÇÃO: R.
PRAZO: 7 dias.

• BORO / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS / ICP/OES
Ver MÉTODO 13.

MÉTODO 2

• CARBAMATOS / ÁGUA TRATADA
FRASCO: V.
AMOSTRA: 1000 mL.
PRESERVAÇÃO: Adicionar 8 mg de tiossulfato de sódio por 100 mL de amostra antes de coletar a amostra. Manter a 4 °C desde a coleta até a recepção no laboratório. Os compostos oxamil, 3-hidrocarbofuran e carbaril degradam rapidamente à temperatura ambiente. Preservar as amostras para estes três compostos ajustando o pH a 3 com solução tampão de ácido monocloroacético (1,5 mL de solução tampão por 50 mL de amostra) e adicionar a solução tampão no frasco antes de coletar a amostra.
PRAZO: 28 dias se ajustado o pH a 3 e mantido a 4 °C.

• CARBAMATOS / ÁGUA BRUTA
FRASCO: V.
AMOSTRA: 1000 mL.
PRESERVAÇÃO: Manter a 4 °C desde a coleta até a recepção no laboratório. Os compostos oxamil, 3-hidrocarbofuran e carbaril degradam rapidamente à temperatura ambiente. Preservar as amostras para estes três compostos ajustando o pH a 3 com solução tampão de ácido monocloroacético (1,5 mL de solução tampão por 50 mL de amostra) e adicionar a solução tampão no frasco antes de coletar a amostra.
PRAZO: 28 dias se ajustado o pH a 3 e mantido a 4 °C.

MÉTODO 3

• CIANETO / ÁGUA TRATADA OU EFLUENTE TRATADO COM CLORO
FRASCO: P,V.
AMOSTRA: 1000 ml.
PRESERVAÇÃO: NaOH 10N até pH > 12 e 0,6 g de ácido ascórbico, R e manter no escuro.
PRAZO: 24 horas.

• CIANETO / ÁGUAS BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: P,V.
AMOSTRA: 1000 mL.
PRESERVAÇÃO: adicionar NaOH 10N até pH > 12 , R e manter no escuro.
PRAZO: 24 horas.

MÉTODO 4

• CLORETO / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: P, V.
AMOSTRA: 250 ml.
PRESERVAÇÃO: não há.
PRAZO: 28 DIAS.

MÉTODO 5

• COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS – (SOLVENTES AROMÁTICOS E HALOGENADOS) / ÁGUAS TRATADAS
FRASCO: Frasco tipo OD de 60 mL ou alternativamente frasco de tampa rosqueada e septo de teflon de 60 mL, cor âmbar.
AMOSTRA: 60 mL. O frasco deve ser totalmente preenchido com amostra.
PRESERVAÇÃO: Adicionar 4,5 mg de tiossulfato de sódio no frasco, coletar a amostra e ajustar o pH = 2 com HCl 1:1 (aproximadamente 3 gotas para 60 mL) para prevenir biodegradação, R.
PRAZO: 14 dias.
NOTA: Não permitir que nenhuma bolha de ar fique no tubo da amostra. Manter o frasco fechado até a extração da amostra. Para amostrar a água de uma torneira deve-se deixar o sistema fluir até que a temperatura da água se estabilize. Ajustar a vazão para cerca de 500 mL/min para coletar as amostras. Em corpos d'água abertos, recolher 1.000 mL da amostra em frasco de boca larga e cuidadosamente encher tubos de coleta em duplicata, a partir deste. Coletar em duplicata e preparar um branco de campo para cada lote de amostras coletadas em um mesmo local. Preparar o branco de campo no laboratório preenchendo dois frascos com água isento de orgânicos e colocá-los junto com os frascos vazios de coleta.

• COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS – (SOLVENTES AROMÁTICOS E HALOGENADOS) / ÁGUAS BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: frasco do tipo OD de 60 mL, cor âmbar.
AMOSTRA: 60 mL. O frasco deve ser totalmente preenchido com amostra e não deve apresentar bolhas.
PRESERVAÇÃO: ajustar o pH a 2 com HCl 1:1 (aproximadamente 3 gotas para 60 mL), R.
PRAZO: 14 dias.
NOTA: Coletar em duplicata e preparar um branco de campo para cada lote de amostras coletadas em um mesmo local. Preparar o branco de campo no laboratório preenchendo dois frascos com água isento de orgânicos e colocá-los junto com os frascos vazios de coleta.

• COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS – (SOLVENTES AROMÁTICOS E HALOGENADOS) / SOLOS E SEDIMENTOS
FRASCO: V, cor âmbar com tampa rosqueada e septo de teflon, 60 –100 mL, boca larga (mais ou menos 40 mm).
AMOSTRA: preencher o frasco até a boca sem deixar volume morto.
PRESERVAÇÃO: R.
PRAZO: 14 dias.

MÉTODO 6

• CROMO HEXAVALENTE / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: P, V.
AMOSTRA: 1000 mL
PRESERVAÇÃO: R.
PRAZO: 24 horas.

MÉTODO 7

• FENÓIS TOTAIS / ÁGUA TRATADA, BRUTA E RESIDUÁRIA
FRASCO: V, cor âmbar.
AMOSTRA: 1.000 mL
PRESERVAÇÃO: acidificar com H2SO4 até pH < 2, R.
PRAZO: 28 dias.

• FENÓIS POR CROMATOGRAFIA / ÁGUA TRATADA
FRASCO: V, âmbar de 1000 mL, com tampa rosqueada e septo de teflon.
AMOSTRA: 1000 mL.
PRESERVAÇÃO : 80 mg de tiossulfato de sódio, R.
PRAZO: 7 dias até extração e 40 dias após extração.Manter o extrato em freezer.

• FENÓIS POR CROMATOGRAFIA / ÁGUA BRUTA E RESIDUÁRIA
FRASCO: V, âmbar de 1000 mL com tampa rosqueada e septo de teflon ou alternativamente uma lâmina de alumínio entre o frasco e a tampa.
AMOSTRA: 1000 mL.
PRESERVAÇÃO: R.
PRAZO: 7 dias até extração e 40 dias após extração. Manter o extrato em freezer.

• FENÓIS POR CROMATOGRAFIA / SOLO E SEDIMENTO
FRASCO: V, âmbar de boca larga (mais ou menos 60 mm) capacidade de 500 mL com tampa rosqueável e septo de teflon.
AMOSTRA: 250 g.
PRESERVAÇÃO: R.
PRAZO: 14 dias até extração e 40 dias após extração. Manter o extrato no freezer.

MÉTODO 8

• FLUORETO / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS.
FRASCO: P
AMOSTRA: 500 mL.
PRESERVAÇÃO: não requerido.
PRAZO: 28 dias.

MÉTODO 9

• FÓSFORO TOTAL / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: P, V.
AMOSTRA: 250 mL.
PRESERVAÇÃO: adicionar H2SO4 até pH < 2, R.
PRAZO: 28 dias.

• FÓSFORO TOTAL DISSOLVIDO / ÁGUAS TRATADAS, BRURAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: P, V.
AMOSTRA: 250 mL.
PRESERVAÇÃO: após filtrar em membrana 0,45 µm, adicionar H2SO4 até pH < 2 e refrigerar.
PRAZO: 28 dias

• FOSFATO TOTAL / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: P, V.
AMOSTRA: 250 mL.
PRESERVAÇÃO: R.
PRAZO: 48 horas.

• FOSFATO TOTAL DISSOLVIDO / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: P, V.
AMOSTRA: 250 mL.
PRESERVAÇÃO: R, filtrar a amostra com membrana de 0,45 m m imediatamente após a coleta.
PRAZO: 48 horas.

MÉTODO 10

• HERBICIDAS ÁCIDOS, ÁGUAS TRATADAS
FRASCO: V, cor âmbar de 1000 mL, tampa esmerilhada ou alternativamente com tampa rosqueada e septo de teflon.
AMOSTRA: 1000 mL.
PRESERVAÇÃO: Adicionar 80 mg de tiossulfato de sódio para eliminação do cloro residual.
Coletar amostras de tal forma que bolhas de ar não passem pela amostra e sem deixar volume morto e tampar. Adicionar HCl diluído até pH 2 no local de coleta . Manter a amostra refrigerada a 4 °C e na ausência de luz.
PRAZO: 14 dias até extração e o extrato obtido por mais 14 dias. Manter o extrato em freezer.

• HERBICIDAS ÁCIDOS, ÁGUAS BRUTAS
FRASCO: V, cor âmbar, de 1000 mL, tampa esmerilhada ou alternativamente com tampa rosqueada e septo de teflon .
AMOSTRA: 1000 mL .
PRESERVAÇÃO: Coletar as amostras de tal forma que bolhas de ar não passem pela amostra e sem deixar volume morto. Adicionar HCl diluído até pH 2 no local de coleta Manter a amostra refrigerada a 4 °C e na ausência de luz.
PRAZO: 14 dias até extração e o extrato obtido por mais 14 dias. Manter o extrato em freezer.

MÉTODO 11

• HERBICIDA GLIFOSATE / ÁGUAS TRATADAS
FRASCO : P (polipropileno).
AMOSTRA: 500 mL.
PRESERVAÇÃO: adicionar 50 mg de tiossulfato em 500 mL de amostra, R e na ausência de luz.
PRAZO: 14 dias.

MÉTODO 12

• HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS, ÁGUAS TRATADAS
FRASCO: V, cor âmbar de 1000 mL, tampa esmerilhada ou rosqueada com septo de teflon. Alternativamente usar rolha de cortiça ou borracha recoberta com folha de alumínio.
AMOSTRA: 1000 mL.
PRESERVAÇÃO: Adicionar 80 mg de tiossulfato de sódio por L e ajustar o pH < 2 com HCl 6 N, R.
PRAZO: 7 dias até extração e 40 dias após extração. Manter os extratos e padrões em freezer em frascos âmbar ou cobertos com folha de alumínio para evitar decomposição pela luz.

• HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS, ÁGUAS BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: V, cor âmbar de 1000 mL, tampa esmerilhada ou rosqueada com septo de teflon. Alternativamente usar rolha de cortiça ou borracha recoberta com folha de alumínio.
AMOSTRA: 1000 mL.
PRESERVAÇÃO: R.
PRAZO: 7 dias até extração e 40 dias após extração. Manter os extratos e padrões em freezer em frascos âmbar ou cobertos com folha de alumínio para evitar decomposição pela luz.

• HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS, SOLOS E SEDIMENTOS
FRASCO: V, cor âmbar de boca larga (mais ou menos 60 mm), capacidade de 500 mL com tampa rosqueada e septo de teflon.
AMOSTRA: 250 g.
PRESERVAÇÃO: R.
PRAZO: 14 dias até extração e 40 dias após extração. Manter os extratos e padrões em freezer em frascos âmbar ou cobertos com folha de alumínio para evitar decomposição pela luz.

MÉTODO 13

• METAIS / SEDIMENTOS
FRASCO: Jarro ou frasco de polietileno ou polipropileno de boca larga.
AMOSTRA: 1-2 kg.
PRESERVAÇÃO: Congelar a -20 °C.
PRAZO: 180 dias.

• METAIS / MATERIAIS BIOLÓGICOS
FRASCO: Saco plástico.
AMOSTRA: 150g.
PRESERVAÇÃO: Congelar a -10 °C.
PRAZO: Em estudos.

• METAIS / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS / AA CHAMA, AA FORNO DE GRAFITE, ANALISADOR DE Hg e ICP/OES ELEMENTOS QUÍMICOS ANALISADOS: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Cd, Ca, Co, Cu, Cr total, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn
FRASCO: P, V.
AMOSTRA: 500 mL.
PRESERVAÇÃO: Adicionar HNO3 até pH < 2.
PRAZO: Mercúrio 30 dias e os demais 180 dias.
NOTA: Metais solúveis: filtrar com membrana de 0,45 m m logo após coleta e depois adicionar ácido nítrico concentrado PA até pH < 2.

• METAIS / ÁGUA DO MAR
FRASCO: P.
AMOSTRA: 1.000 mL.
PRESERVAÇÃO: De preferência congelar a -10 °C ou HNO3 até pH < 2.
PRAZO: 180 dias.

MÉTODO 14

• NITROGÊNIO AMONIACAL / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: P, V.
AMOSTRA: 500 mL.
PRESERVAÇÃO: H2S04 até pH < 2, R.
PRAZO: 7 dias.

MÉTODO 15

• NITROGÊNIO NITRATO / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: P, V.
AMOSTRA: 100 mL.
PRESERVAÇÃO: R, analisar o mais rapidamente possível.
PRAZO: 48 horas.

MÉTODO 16

• NITROGÊNIO NITRITO / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: P, V.
AMOSTRA: 100 mL.
PRESERVAÇÃO: R, analisar o mais rapidamente possível.
PRAZO: 48 horas.

MÉTODO 17

• ÓLEOS E GRAXAS / ÁGUAS BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: V, cor âmbar, boca larga e tampa rosqueada com septo de teflon ou vidro esmerilhada.
AMOSTRA: 1.000 mL.
PRESERVAÇÃO: HCI ate pH < 2 e R.
PRAZO: 28 dias.
NOTA: Tomar somente amostras simples, evitando perdas do óleo sobrenadante. Não encher complemente o frasco.

• ÓLEOS E GRAXAS / SOLO E SEDIMENTO
FRASCO: V, cor âmbar, boca larga de capacidade 100 mL, tampa esmerilhada ou rosqueada com septo de teflon.
AMOSTRA: 60 g.
PRESERVAÇÃO: R.
PRAZO: 28 dias.

MÉTODO 18

• PESTICIDAS ORGANOCLORADOS E PCB's / ÁGUAS TRATADAS
FRASCO: V, cor âmbar, 1000 mL, tampa esmerilhada ou rosqueada com septo de teflon. Alternativamente usar rolha de cortiça ou borracha recoberta com folha de alumínio.
AMOSTRA: 1.000 mL.
PRESERVAÇÃO: 40 – 50 mg de sulfito de sódio por litro. Manter a 4 °C desde a coleta até extração.
PRAZO: 7 dias até extração e 40 dias após extração. Manter o extrato em freezer.

• PESTICIDAS ORGANOCLORADOS E PCB's / ÁGUAS BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: V, cor âmbar, 1L, tampa esmerilhada ou rosqueada com septo de teflon. Alternativamente usar rolha de cortiça ou borracha recoberta com folha de alumínio
AMOSTRA: 1.000 mL. 
PRESERVAÇÃO: Manter a 4 °C desde a coleta até a extração.
PRAZO: 7 dias até extração e 40 dias após extração. Manter o extrato em freezer.

• PESTICIDAS ORGANOCLORADOS E PCB's / SOLO E SEDIMENTO
FRASCO: V, cor âmbar, boca larga (mais ou menos 60 mm), capacidade de 500 mL, tampa rosqueada com septo de teflon .
AMOSTRA: 250 g.
PRESERVAÇÃO: R.
PRAZO: 14 dias até extração e 40 dias após extração. Manter o extrato em freezer.

• PESTICIDAS ORGANOCLORADOS E PCB's / MATERIAIS BIOLÓGICOS
FRASCO: Papel alumínio.
AMOSTRA: 50 g de musculatura ou vísceras.
PRESERVAÇÃO: Congelar imediatamente a -10 °C.
PRAZO: Não há limite estipulado, de preferência não excedendo a 60 dias.

MÉTODO 19

• PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS / ÁGUAS TRATADAS E BRUTAS
FRASCO: V, cor âmbar de 1000 mL, tampa esmerilhada ou rosqueada com septo de teflon, ou rolha de cortiça ou borracha recoberta com folha de alumínio.
AMOSTRA: 1.000 mL. 
PRESERVAÇÃO: Se a água for clorada, adicionar 80 mg de tiossulfato de sódio por litro antes da coleta e manter a 4 °C desde a coleta até a extração.
PRAZO: 24 horas até extração. 40 dias após extração. Manter o extrato no freezer.

MÉTODO 20

• SULFATO / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: P, V.
AMOSTRA: 100 mL. 
PRESERVAÇÃO: R.
PRAZO: 28 dias.
NOTA: Processar o mais rápido possível as amostras que contenham matéria orgânica em excesso, pois é possível a ação bacteriana, reduzindo sulfato a sulfeto. Para amostras que contenham sulfito, este pode ser oxidado a sulfato pelo oxigênio dissolvido, caso a amostra esteja com pH acima de 8; nestes casos, recomenda-se acidular com HCI e analisar o mais rápido possível.

MÉTODO 21

• SULFETO / ÁGUAS TRATADAS, BRUTAS E RESIDUÁRIAS
FRASCO: V do tipo OD.
AMOSTRA: 300 mL. 
PRESERVAÇÃO: não aerar; adicionar 1 mL de solução de acetato de zinco 2N; acertar o pH a 9 com solução de NaOH; R
PRAZO: 7 dias.
Código "NAS" – National Academy of Sciences(1)
: o Comitê de Materiais Perigosos da Academia Nacional de Ciências (NAS) elaborou uma avaliação dos produtos químicos das indústrias químicas, transportadas por navios (Harazard Rating for Bulk Water Transportation). Foram dados valores de zero (0) a quatro (4) para os perigos, relativos aos itens fogo, saúde, poluição das águas e reatividade. Na tabela abaixo tem-se a explicação de cada número.
Ressalta-se que esta classificação é da década de 70, não sendo encontrada nenhuma revisão atualizada.

|  | PARÂMETROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fogo | Saúde |  |  | Poluição das águas |  |  | Reatividade |  |  |
|  |  | Vapor Irritante | Líquido ou Sólido Irritante | Venenoso | Toxicidade Humana | Toxicidade Aquática | Efeito Estético | Com Outros Produtos Químicos | Água | Auto-reação |
| 0 | Não há perigo | Sem efeito | Sem efeito | Sem efeito | Não é tóxico DL50>15 g/kg | Limites agudos >1000 ppm | Não há poluição significante; gases e líquidos sem odor | Inativo; pode ser atacado pelos materiais classe 4 | Não há reação | Não há reação |
| 1 | Ponto de Fulgor: >140 ºF = > 60 ºC | Pouco efeito | Causa irritação na pele | Pouco tóxico | Não tóxico praticamente DL50 de 5 a 15 g/kg | Limites de 1.000 a 10.000 ppm | Óleos leves e produtos químicos solúveis com cheiro moderado | Reagem somente com os materiais classe 4 | Reação moderada sem perigo aparente | Auto-reação moderada sob algumas condições |
| 2 | Ponto de fulgor: 100 -140 ºF = 37,8 - 60 ºC Ponto de ebulição: 150 - 450 ºF = 65,6 - 232,2 ºC | Irritação moderada, efeito temporário | Queimaduras de 1o grau a curta exposição | Toxicidade intermediária | Pouco tóxico DL50 de 0,5 a 5 g/kg | Limites de 100 a 1.000 ppm | Óleos não solúveis em água, sem coloração e com cheiro moderado | Reagem entre si e com os materiais classe 3 ou 4 | Reagem moderada-mente | Sofrerá auto-reação se for contaminado. Não requer estabilização |
| 3 | Ponto de fulgor: <100 ºF = <37,8 ºC Ponto de ebulição: >100 ºF = >37,8 ºC | Irritante. Não pode ser tolerado | Queimaduras de 2o grau em exposição de poucos minutos | Moderada-mente tóxico | Moderada- mente Tóxico DL50 de 50 a 500 mg/kg | Limites de 1 a 100 ppm | Óleos de alta ebulição coloração clara | Reagem entre si e com os materiais classe 2 ou 4 | Reação mais rigorosa. Pode ser perigoso | Auto-reação rigorosa. Requer estabilização |
| 4 | Ponto de fulgor: >100 ºF = >37,8 ºC Ponto de ebulição: <100 ºF = <<37,8 ºC | Efeito severo. Pode causar ferimento permanente | Queimaduras de 2o e 3o graus | Severamente tóxico | Tóxico DL50<50 mg/kg | Limites <1 ppm | Óleos pesados coloridos ou de mau cheiro | Reagem entre si e com os materiais classe 0 a 3 | Reação rigorosa. Provavelmente perigoso | São químicos autooxidantes capazes de explosões ou detonações. |