Método de determinação de teor de prata

Pesar 0,15g de prata com resolução de 0,1mg

Adicionar 5 mL de ácido nítrico concentrado e aquecer até completa dissolução e após cessar a liberação de vapores nitrosos.

Retirar do aquecimento e esperar resfriar.

Adicionar 100 mL de água destilada

Adicionar 10 gotas de sulfato férrico amoniacal e titular com solução de tiocianato de amônio 01,N padronizado até coloração marron tijolo.

Ag + 2HNO3 => AgNO3 + NO2 + H2O  (etapa de dissolução)

AgNO3  + NH4SCN  =. AgSCN  + NH4NO3  (etapa de titulação)

Vg (mL) x N x 0,107868   x 100

% Ag =   ---------------------------------------

Pa (g)

Sulfato Férrico Amoniacal  - Preparação

Dissolver 360 g de Sulfato Férrico Amonical  em 800 ml de água destilada . Adicionar HN03 6N  até desaparecer a cor marrom escuro da solução. Completar

o volume para 1000 ml com água destilada . Usa 3 ml desta solução para dada 1000 ml de solução à titular.

Tiocionato de Amônio  - Padronização

Fórmula - NH4SCN

Equivalente grama - 76,116

Preparação:

Dissolver 7,62 g de Tiocianato de Amônio (R2S3F1C0) em um balão de volumétrico de 1000 ml , contendo 200 ml de água destilada. Agitar até completar dissolução do NH4SCN e completar o volume para 1000 ml . Esperar estabilização da temperatura para padronização.

4 -5 -2- Padronização:

Padrão Primário - Prata

Fórmula - Ag

Equivalente grama - 107,868

Lavar abundantemente as aparas de prata com HN03 1N (R1S3F00). Escorrer o ácido após 10 minutos de contato e adicionar acetona (R1S1F3C0) Após 10 minutos escorrer a acetona e adicionar éter etílico (R1S1F3C0). Escorrer completamente  o éter e deixar secar ao ar pôr alguns minutos.

Secar a prata a 110 oC pôr uma hora.

Pesar analiticamente em três erlenmeyer de 250 ml , com precisão de g , 0,15 g de Prata metálica.

Adicionar 5 ml de ácido nítrico concentrado (R3S3F0C1) e levar os erlenmeyers para uma placa de aquecimento.

Aquecer até toda prata estar dissolvida e cessar a liberação de vapores castanhos.

Retirar da placa de aquecimento e deixar resfriar à temperatura ambiente.

Adicionar 100 ml de água destilada e uma barra magnética e agitar.

Adicionar 10 gotas de Sulfato Férrico-Amôniacal (R1S1F0C0) e agitar.

Titular com a solução de NH4SCN 0,1N até coloração marrom tijolo.

Normalidade do NH4SCN =           M                                           M = Massa do padrão em g

V x 0,107868                 V = Volume gasto em ml